# 【继续教育学院翠华校区修缮改造设计服务】采购需求

一、采购标的须实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策须满足的要求；

1.本次采购内容为西安交通大学继续教育学院改造装修工程施工图设计、内部装饰设计及与之相关的服务，项目的服务期限为二年。

2. 按照采购人要求在三个月规定时间内完成工程施工图设计及内部装饰设计，协助采购人完成工程项目全生命周期的相关工作。

3. 本次招标不接受联合体投标。

4.本项目采购标的对应的《中小企业划型标准规定》所属行业为：其他服务业。

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

《西安交通大学修缮改造工程项目管理办法》（2018）。

三、采购标的概况

1.采购项目名称：继续教育学院翠华校区修缮改造设计服务

2.最高限价：人民币 2100000  元

3.设计费率最高限价：3.5%

4.服务期限：2年期

5.交付地点：西安交通大学继续教育学院翠华南路137号

6.付款方式： 图纸审、复核通过支付30%，确定施工中标人后付40%，工程竣工验收合格并经审计后支付合同余款

7.改造装修工程内容

本次改造装修项目楼宇：4号楼、6号北楼改造成酒店式学生公寓项目、办公综合楼改造成智慧化教室及校园环境整治项目。

（1）公寓楼改造装修项目：改造成具有三星以上酒店式公寓，建筑面积约：10000㎡。改造内容：室内地、墙、顶面的装饰，含强弱电改造、给排水改造、暖通改造、防火分区、消防（喷淋、烟杆、消火栓）系统改造、室外管网改造，室内新增成套卫生间设施、电梯（含1部消防电梯）、热水系统、空调系统，更换门窗、楼梯、更换原木架人字形瓦面屋面及作防水处理，楼体外立面采用保温一体板处理，以及部分楼体结构、承载、加固等改造。教室改造等。

（2）智慧化教室改造装修项目（建筑面积约：4462㎡）：室内地、墙、顶面的装饰，含强弱电改造、给排水改造、暖通改造、防火分区、消防（喷淋、烟杆、消火栓）系统改造、室外管网改造，卫生间、电梯（含1部消防电梯）、空调系统，更换门窗、楼梯、屋面作防水处理，楼体外立面采用保温一体板处理。

（3）校园环境整治项目：学院大门设计、文化广场设计。

四、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

（1）按照国家及地方的现行规程、规范及标准执行。

（2）设计人员组成要求：设计负责人须具有国家注册执业资质，配备相关专业设计人员须有配备明细及相关技术资质材料。

（3）设计人员应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计任务书，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。

（4）交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计按合同规定时限交付设计资料及文件，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。

(5) 投标人应承诺提供不少于8套施工图纸（实际数量依据采购人书面通知，8套内投标人不得收费，超出8套时超出部分投标人可按图纸重量收费，费用由投标人自报），电子版2 份。

五、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

1.本项目为遴选，投标单位自报设计费率，根据评分排名遴选1家单位。具体项目委派由项目单位按学校规定执行，因工程特点、项目进度要求等因素影响，采购人不承诺各遴选单位承接设计任务的数量及规模，各投标人递交投标文件即视为知晓并同意该说明。合同价款以工程项目中标价和设计费率确定，最终以实结算。

2.交付时间：按照甲方设计任务书要求在规定时间内完成工程施工图设计。在满足国家规范要求的基础上，投标人自报服务标准及响应时间。

3.对投标单位资格要求：

（1）建筑行业甲级及风景园林工程设计甲级或以上资质。

（2）投标单位须提供在投标截止日之前10天内在“信用中国”网站的查询记录。

4.单项合同价款的确定：工程项目中标价（合同价）×设计费率=设计合同价。（设计的费用以人民币结算）

5.设计人员需求：

设立项目总负责人专人负责项目的实施，设计团队需配备建筑专业负责人至少 1 名、结构专业负责人至少1 名、给排水专业负责人至少1名、电气专业负责人至少 1 名、电子与智能化专业负责人至少1名、暖通专业负责人至少 1 名、总图专业负责人至少1 名、精装修专业负责人至少一名，景观专业负责人至少一名、造价专业负责人至少1名，以上设计人员须具有相应的注册资格证书（总图、景观、精装修、电子与智能化专业除外）和高级技术职称（提供复印件）。

6. 图纸会审、图纸交接要求，设计单位应积极配合甲方及施工单位残值图纸会审及较低答疑等要求，设计单位应对建设单位提出的设计配合要求进行服务响应承诺。

7.投标人应充分考虑本项目的特点，所报设计费率应当包含前期设计资料的调研收集、方案设计、方案修改、初步设计（含设计概算）、施工图设计、后期配合服务等全部设计、服务内容的总费用；投标人应自行考虑图纸变更的风险，投标人应按照采购人要求对方案、初步设计、施工图设计、拆除后现场复核设计进行调整、变更。采购人不再对任何调整、变更承担费用。

8.投标人需要更换项目负责人的，应在约定的期限内（一个月）提前书面通知发包人，并征得发包人书面同意。通知中应当载明继任项目负责人的注册执业资格、管理经验等资料，继任项目负责人继续履行约定的职责。未经发包人书面同意，投标人不得擅自更换项目负责人。

9.投标人委派到工程设计中的设计人员应相对稳定。设计过程中如有变动，投标人应及时向发包人提交工程设计人员变动情况的报告。投标人更换专业负责人时，应提前7天书面通知发包人，除专业负责人无法正常履职情形外，还应征得发包人书面同意。通知中应当载明继任人员的注册执业资格、执业经验等资料。

10.投标人在投标时要提供相同类业绩和本项目的设计方案，投标人可进行前期现场考查，由采购人提供楼宇相关资料，供参考。

11.失职责任：因漏项或缺陷给采购人造成损失的，采购人有权根据学校相关管理办法扣减项目设计费。