西安交通大学曲江校区室外物业服务项目

采购需求

一、采购功能目标及落实政府采购政策的要求

（一）采购功能及目标

适应新时代高等教育发展需求，围绕学校世界知名高水平大学和双一流建设目标，结合曲江校区开放式布局和科研为主的特点，以“以人为本、规范高效、服务优良、师生满意”为宗旨，以打造“放心、舒心、暖心”校区为目标，提供优质、专业、安全和师生满意的楼宇物业管理服务，提升校区师生员工的安全感、幸福感和获得感。

（二）落实政府采购政策需满足的要求

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）规定，本项目采购标的为中小型企业制造、承建或承接的，投标人应提供办法规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。

本项目采购标的对应的《中小企业划型标准规定》所属行业为： 物业服务。

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

1、中国教育后勤协会《高等学校物业服务费用测算规范》（T/JYHQ0016-2023）（以下简称：高校物业服务规范）

2、《西安交通大学曲江校区物业服务质量标准》

3、《西安交通大学曲江校区物业服务工作要求》

三、采购标的概况

（一）采购项目名称：西安交通大学曲江校区室外物业服务项目

（二）招标服务期限： 一年（2026年1月1日-2026年12月31日）

（三）合同期限：     一年

（四）最高投标限价（人民币）：53.9万

（五）服务地点：西安交通大学曲江校区（西安市雁塔区雁翔路99号）

（六）付款进度安排：根据考核结果，按季度付款

四、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求

（一）服务范围

1.物业类型：开放式校区

2.服务范围：曲江校区内公共区域面积73916.00㎡。

- 服务内容

曲江校区范围内、楼宇以外区域的环境保洁、安全保卫、车辆及交通管理、各类管网及公共、消防设施设备的维修维护等服务。具体有：

1.校区范围以内、楼宇以外的环境保洁。包括所有构筑物、地面、广场、道路、运动场地、围墙、各类标示牌、楼宇外立墙面等室外公共区域的日常清扫、保洁、维护、维修（单次费用在1000元及以下的各类维修）。

2.校区安全巡逻及保卫。校区安全保卫昼夜巡逻、7*24小时全天候警务室安全值守、校区及周边治安及环境秩序和学校权益的维护。校区治安综合治理及消防安全防火防盗，预防和及时处置火灾、治安、公共卫生等突发事件。

3.校区内的路灯及灯杆、监控探头及监控杆，室外电力电缆、各类水、电、气、暖、消防管网、管道以及各类检查井等设施、设备的日常巡察、维护、维修（单次/单台套费用在1000元及以下的各类维修）。

4.校区的交通、车辆停放管理、安全行驶、车辆道闸系统的日常使用、运行和管理。

5.曲江校区垃圾台的垃圾日常清运以及化粪池、污水管网的日常清理。

6.负责校区范围内文明工地施工工地管理，防止乱搭乱建、抛洒、乱倒渣土等。

7.积极主动配合学校相关部门做好学生公寓文化建设，配合校爱卫会和校医院等部门，做好 “四害”消杀灭和疫情防控的相关工作。

8.完成采购方交办的其他物业服务相关工作。

（三）服务标准及要求

参照中国教育后勤协会《高等学校物业服务费用测算规范》（T/JYHQ0016-2023）（以下简称：高校物业服务规范），结合校区开放式特点和实际，具体标准和要求如下：

1.保洁服务及其标准

(1)校区内广场、道路、停车场全面清扫每天不少于 1 次；目视要求无垃圾、污物、杂物、杂草、泼洒物，校区保持干净整洁、广场、道路要见本色。

(2)广场、道路公共设施（路灯、宣传栏、指示牌、扶手栏杆、公共座椅、垃圾桶等）每周擦拭不少于2次；

(3)景观水池水面打捞保洁每周不少于2次，每季度不少于 1 次深度清理底面及淤泥；

(4)雨水、污水井清污清淤每月不少于1次，排水通畅无堵塞；

(5)化粪池、污水管网每年清理2次。如有堵塞，须立即清理疏通。

(6)室外体育场每月清扫不少于2次；

(7)根据属地垃圾分类标准和要求，校区垃圾分类点每天不少于1次清运，垃圾台及室外垃圾桶周围干净、无异味；

（8)室外保洁产生的垃圾不得扫入或倒入绿化区域或窨井，不得进行焚烧处理。

（9)保洁工具、用具固定放置，不得随意摆放。

2.校园秩序维护

校区范围的安全秩序维护、车辆交通管理、监控管理、消防管理、及其先关内容的巡查、校区权益维护等。服务标准及要求：

（1)结合校区特点，制定完善校区安保工作制度、程序，工作记录齐全备查，与属地派出所联防联控。

（2)按照《西安交通大学曲江校区安全管理制度》，执行“警务值守、校区巡逻、定期安检、重点区域联防” 的校区安保模式，即：校园出入口岗亭24小时值守，校区室外区域每6小时安全巡逻，每月1次校区安全检查。

（3)负责校区室外范围治安安全、车辆交通管理、消防安全管理，校园秩序维护等，定期检查消防、监控、车辆管理设施设备，保障正常运行。组织开展校区安全培训讲座每年不少于2次。

（4)遇突发问题，有应急预案，并第一时间到现场，第一时间报告，第一时间有效处置。加强巡查频次，出现问题及时采取措施。

（5)配足日常维修必备工具，建立常用备件备料库，满足1个月日常消耗量。

3.维修服务

对校区室外区域的广场、道路、照明、各类电力电缆、管网、地面、墙面、围栏、路灯及灯杆、各类标识牌等附属设施的日常维护、维修服务。服务标准及要求：

- 例行设施设备巡查每月不少于2次。

- 严格遵守安全操作规程，熟练掌握相关设备设施维护、维修技能，及时排除各种安全隐患，设施完好率达到98%以上。

（2)出现紧急抢修情况，不讲条件，及时报告，全力抢修，突发停水、停电、停气，须立即查明并告知原因，及时恢复正常。

（3)各类报修15分钟到场，一般性维修24小时之内完成，响应率应达到100%。如遇特殊情况，须及时上报上级领导处理解决。

（4)有详细的报修、维修记录，有维修结果反馈和监督机制，维修服务师生满意率应达到85%以上。

（5)日常巡检应按“三定”标准，即：定时、定点、定员，及时发现和处理隐患，有完备的巡检巡查记录备查。如遇极端恶劣天气，提前做好预防措施，加强巡查频次，出现问题及时采取措施。

（6)配足日常维修必备工具，建立常用备件备料库，满足1个月日常消耗量。

4.交通管理

校区地面停车位、地下停车库和各类交通标识标牌的日常管理和维护。服务标准及要求：

（1)按照曲江校区车辆停放管理规定要求，严格日常管理服务。

（2)保证道闸岗亭24小时有人值守，地上、地下车位定时、定点、定员巡查。

（3)熟练掌握和操作曲江校区车辆管理系统。

（4)严格校区车辆日常管理，保持校区交通安全、畅通。

（5)保持各类交通标识、标牌、设施、设备整洁完好，车位划线清晰。

（6)如遇雨雪极端天气，及时清理积水积雪道路，做好防滑安全措施。

5.文明施工管理

对校区内各类新建、扩建、改建、改造工程，配合前期现场踏勘和参与后期工程验收，以及施工过程中文明工地的日常监管。具体标准和要求如下：

（1)工程开工前，配合做好对毗邻建（构）筑物、市政公用设施、水电气暖地下管线及设施进行现场勘查，并采取相应的防范措施。

（2)配合校区管理部门审核施工方案、文明工地管理方案，并督促办理相关开工、施工手续，并及时公示和报备。

（3)负责工地日常现场巡查和安全巡查，发现违规情况，有权要求施工单位停工整改，整改通过的可恢复施工。

6.员工要求

（1)树立服务学校，服务教学科研、服务师生、服务育人的理念。物业服务工作不得影响正常科研教学秩序，不得和师生发生肢体或言语冲突。

（2)员工要求服装统一，仪容端庄、举止得体，语言文明、服务热情、态度积极，工作期间不缺岗、不闲谈、不吸烟，不推诿扯皮，不敷衍塞责。

（3)员工上岗前需经过岗前培训，熟悉岗位服务内容、标准及要求，并落实在具体工作中。

（4)设置专人对日常物业服务质量进行巡视监管，定期提交质监报告。

（5)本项目主要管理团队和专业技术人员应相对固定，并提供企业缴纳社保或商业保险有效参保证明或承诺书，不得参与或兼职非本项目以外的其他工作。且未经委托方同意，物业服务单位不得随意更换调整本项目人员。

（6)如本项目能提出更优化的服务方案和措施，满足服务内容和质量标准，可以适当优化调整人数。

五、采购标的的其他技术、服务等要求

（一）投标方案要求

投标方案要求符合曲江校区特点和实际，提出完整的服务解决方案、人员组织架构和配置方案、设施设备投入明细、特色服务承诺以及本项目成本支出分析等。

（二）人员要求

1、参照“高校物业服务规范”中有关人员配置和要求，为满足本项目服务内容标准和要求，建议配备的管理和服务人员总数不少于17人，平均年龄不超过58岁（最大年龄不得超过国家法定退休年龄）。如本项目能提出更优化的服务方案和措施，满足服务内容和质量标准，可以适当优化调整人数。

2、各类服务人员的最少配置及要求建议

- 门岗：总人数不少10人，负责车辆核验、出入口秩序维护、安全防范、应急响应等工作；

- 巡逻员：总人数不少于2人，按照规定路线、频次对负责区域进行全覆盖巡查，重点排查出入口、消防通道、配电室、停车场、安防死角等关键点位，做好巡逻记录，确保无遗漏；

- 室外保洁员：总人数不少于3人，须持有健康证明；

- 维修人员：总数不少于2人，其中，相关技术岗位人员应持相关专业（强电、弱电等）技术资格证书，具有5年及以上本专业的工作经验；

- 以上所述各类证书或证明文件以投标文件中所附的原件扫描件为评审依据。

3、本项目主要管理团队和专业技术人员应固定，须购买社保或商业保险，不得参与或兼职非本项目以外的其他工作。且未经委托方同意，物业服务单位不得随意更换调整本项目人员。

（三）物资设备要求

本项目所要求投入的基本机械设备及车辆包含但不限于：道路清扫车、洒水车、四轮维修抢修车、警用巡逻车、高压洗地车、垃圾清运车等以及保洁，维修、治安必要的工具用具等。以上所述项目所需各类设备物资应为供应商实际所有，以磋商文件中所附的购置原件扫描件为评审依据。

（四）其他要求

(1)校区为本项目物业管理服务人员提供必要的工作、办公和物料存放等用房，面积根据工作性质和内容，按照学校办公和服务性用房标准提供。项目用房所产生的水电冷暖费用，按学校相关规定和标准收取。

(2)根据校区具体情况和特点，校区物业项目部负责催收校外入驻单位的物业水电费、供暖供冷费等并及时上交学校。

(3)服务期内乙方对本项目员工的用工风险承担全部法律和民事责任，对关键和高危岗位员工应购买工伤意外险和雇主责任险。

六、付款方式

合同签订后，中标商向采购人缴纳伍万元履约保证金，招标服务期满考核合格后，无息退还。

合同期内，根据每季度考核结果，支付当季的物业服务费。

七、投标文件格式

## 1、供应商基本情况及管理业绩

| 企业基本概况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业所在地 |  |  |  | 企业注册时间 |  |  |  |  | 资质等级 |  |  |
| 企业管理经验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 坐落地点 |  | 项目类型 | 管理面积 |  | 合同金额 |  | 接管日期 |  |

注：表后须附相关合同扫描件，此表可扩展，合同中应包括不限于合同金额、服务面积、甲乙双方名称及盖章。

供应商全称：（盖章）

年    月    日

## 2、报价单

| 投标总价（币种） | 小写： |
| --- | --- |
|  | 大写： |
| 服务期限 |  |
| 付款方式 |  |
| 是否完全响应 招标文件 |  |

投标人（加盖公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

年    月    日

## 3、拟派驻项目经理情况

| 项目经理管理经验 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | （一寸照片） |
| 主要管理经验 | 同志为（物业服务企业）人员，担任过项目的项目经理，现（在/离）职，该项目坐落于 ，项目类型为 。 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

注：须提供拟派驻项目经理学历证书、物业项目经理相关证书、企业缴纳社保年限的有效

参保证明、业主开具同类物业服务项目管理经验的证明加盖公章的扫描件，原件备查。

供应商名称（盖章）：

年    月    日

## 4、各专业管理人员情况

| 各专业管理人员资历 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 年龄 | 岗位 | 上岗资格证书 |
| 备注 |  |  |  |  |

注：需提供各专业管理人员物业管理相关资格证书、企业缴纳社保年限的有效参保证明等材料加盖公章的扫描件，原件备查。

供应商全称：（盖章）

年    月    日