【庄271区块油井井下压力监测技术服务】采购需求

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

（一）采购标的需实现的功能或者目标

本项目采购技术服务用于长庆油田采油12厂庄271区块16口油井的井下压力数据无线传输及数据监测，主要用于分析该16口油井的井底流压数据评估以及动液面深度等关键生产数据的推算，并分析16口油井的生产运行状态及产量预估，要求具有完善的技术服务方案以及相关技术服务经验。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求

1.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）规定，本项目采购标的为中小型企业制造、承建或承接的，投标人应提供办法规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。

本项目采购标的对应的《中小企业划型标准规定》所属行业为：   工业    。

2. □ 本采购项目允许进口产品参加。

（说明：请项目单位根据采购实际情况在“□”中打勾（）。未进行勾选的，视为只接受本国产品参加）

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

采购项目中所含的投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

三、采购标的概况

（一）采购项目名称： 庄271区块油井井下压力监测技术服务

（二）采购数量及计量单位：    口

（三）最高限价：人民币     75     万元。

（四）交付时间：合同签订后   7   天内。

（五）交付地点：        甘肃省庆阳市合水县      。

（六）付款进度安排：    验收完成后一次性付清     。

四、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

服务内容要求：

服务方需围绕长庆油田采油12厂庄271区块16口油井，全面提供井下压力数据无线传输及数据监测相关技术服务，具体内容如下：

1. 数据采集与无线传输服务：负责16口油井井下压力数据的实时采集，采用稳定可靠的无线传输技术，将采集到的原始数据实时传输至指定监测平台，确保数据传输稳定、无延迟、无丢失。

2. 数据监测与校验服务：对传输的井下压力数据进行实时监测，及时发现并处理数据异常（如数据缺失、误报、偏差过大等），确保数据真实、准确、完整；定期对采集设备进行校准，保障采集精度符合要求。

3. 数据分析服务：基于采集的井下压力数据，完成16口油井井底流压数据评估、动液面深度推算，结合区块地质特征、油井生产实际，分析油井生产运行状态（如正常生产、异常波动、停机等），并进行产量预估。

4. 技术支持与售后保障服务：提供7×24小时技术支持，及时响应采购方的技术咨询、问题反馈，对服务过程中出现的设备故障、数据异常等问题，在24小时内安排人员处理；质保期内提供免费整改、数据复核等售后保障服务。

服务范围要求：

长庆油田采油12厂庄271区块指定的16口油井，涵盖所有油井的井下压力数据采集、无线传输、现场监测及相关技术服务，确保无遗漏、全覆盖。

包括但不限于技术服务方案编制与审核、现场设备安装与调试、数据采集与传输、数据监测与校验、数据综合分析、成果报告编制与提交、技术支持与售后保障等全流程服务。

服务期限要求：

总服务期限：自采购方审核通过技术服务方案并下达开工通知之日起，至完成16口油井全部技术服务、提交完整服务成果并通过验收之日止，总服务期限不超过30天。

五、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

- 服务质保期：≥1年，质保期内提供免费维保服务，免费维保次数≥2次/年，维保过程中免人工服务费；质保期内若出现数据失真、分析偏差、报告错误、设备故障等相关问题，服务方需在24小时内响应，3个工作日内完成整改，直至满足要求，产生的费用由服务方承担。

- 服务响应时间：接到维修电话后4小时内给予明确答复，8小时内到达现场维修。维修人员到现场后若问题特殊无法现场修复的，供货方需在24小时内给出合理解决方案。

- 培训要求：提供培训电子资料及视频；供方免费为用户培训至少 / 名操作人员进行为期至少 /  天的现场操作培训以及应用培训，保证用户掌握有关设备的使用、维护、管理和应用等工作要求。不定期的免费提供相关设备应用方面的技术咨询等。

六、采购标的的履约验收标准

| 现场的检验指标及方法 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能或指标 | 验收或测试方法 |  |
| 项目建设单位验收要求： |  |  |  |
| 1 | 货物外包装与外观无损伤 | 现场核查 |  |
| 2 | 货物配置、包括备品备件、耗品耗材等提供齐全，货物实物品牌、规格、型号、配置数量与采购结果、合同约定相符。 | 依据《合同》及其附件（包括但不限于《采购需求》《供应商投标（响应）文件》《投标澄清函》《技术协议》等）约定，现场核查。 |  |
| 3 | 所有功能和指标参数（包括边界极限值）达到采购结果合同约定要求。 | 依据《合同》及其附件（包括但不限于《采购需求》《供应商投标（响应）文件》《投标澄清函》《技术协议》等）约定，现场测试，供应商应提供《产品出厂检测报告》《产品合格证书》和根据合同约定提供《第三方检测报告》。 |  |
| 4 | 提供《培训视频》影像资料 | 现场核查 |  |
| 5 | 验证测试设备的运行稳定性 | 试运行验证测试设备运行稳定达标 |  |
| 6 | 《供应商货物类项目完工报告》《项目建设单位货物类项目完工自验收报告》《项目建设单位货物类项目完工自验收报告》《第三方检测报告》等与验收相关的材料由项目建设单位妥善保管存档。 |  |  |
| 学校验收复核要求： |  |  |  |
| 1 | 项目建设单位填写《学校采购货物类项目验收复核申请表》 |  |  |
| 2 | 提供《供应商货物类项目完工报告》 |  |  |
| 3 | 提供《项目建设单位货物类项目完工自验收报告》 |  |  |
| 4 | 学校组织验收专家组现场复核供应商与项目建设单位货物到货完工验收完成情况 |  |  |
| 验收时是否需要供应商提供样品 |  | 是□ | 否☑ |
| 验收时是否需供应商提供必要的其他设备 |  | 是□ | 否☑ |
| 除现场验收外，需提供的其他验收要求 |  |  |  |
| 除现场验收外，是□否R需提供第三方检测报告 |  | 对于检测机构的要求：国家正规检测机构，出具的检测报告由验收复核专家认可之后作为验收复核通过的主要依据。 对于检测执行标准的要求：各项检测项目标准以检测机构按照行业相关要求最新适用并执行的标准为准。 |  |