2025-2026年校医院检验试剂采购及配送服务

--采购需求

一、采购服务标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

（一）采购服务标的需实现的功能或者目标

本项目为校医院检验试剂采购及配送服务1项。要求保质保量、配送及时、满足临床检验需求。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）规定，本项目采购标的为中小型企业制造、承建或承接的，投标人应提供办法规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。

本项目采购标的对应的《中小企业划型标准规定》所属行业为： 批发业。

二、采购服务标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

采购项目中所含的投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

三、采购服务标的范围、服务内容概况

（一）服务名称：2025-2026年校医院检验试剂采购及配送服务

（二）采购数量及计量单位：  1项

（三）最高限价： 530000元

以下各标段投标人可以兼投兼中，具体要求详见采购目录

1、标段一： 最高限价50000元

2、标段二：最高限价140000元

4、标段四：最高限价80000元

5、标段五：最高限价40000元

6、标段六：最高限价120000元

7、标段七：最高限价40000元

8、标段八：最高限价60000元

（四）服务时间：合同签订后1年。

（五）服务地点：西安交通大学医院各校区（兴庆校区、雁塔校区、创新港校区）。

（六）服务付款进度安排：验收合格后按月据实结付。

四、采购服务标的需满足的质量、安全、技术要求：

1、投标产品需满足采购目录中的要求。

2、提供生产企业产品注册证、许可证或备案证、合格证等相关证明材料。

3、 近效期3-5个月的检验试剂可办理退货处理，配送的破损产品能及时更换。

4、 一般检验试剂及耗材应于2天内送达，急用检验试剂及耗材应2小时送达。

5、 配送检验试剂在临床检查、治疗中因产品质量问题引起的医疗纠纷、赔偿及法律责任等由检验试剂供应单位无条件承担相应责任。

6、低温保存的试剂需提供冷链配送服务。

7、 供应商须提供本地化服务方案，并提供检验试剂现场使用技术支持及免费培训。

8、要求本地有专职工程师，提供24小时售后服务，接到电话后立即响应，2小时到达现场，48小时内解决，服务期内对检验试剂所用设备故障免费维修，免费维保次数≥4次/年。

9、提供必要有效的增值服务。

10、 供应商须承诺：如遇上级主管单位调整检验试剂采购方式，将按照上级主管单位要求变更采购方式；如遇政府要求执行集中采购或价格调整，必须执行政府采购相关要求。

五、采购服务标的履约验收方案

按照要求时间及时配送至校医院各校区，库管人员按照计划申请和随货同行清单，核对供应商、产品名称、规格/型号、数量、生产日期、有效期，并查验包装、标识等，合格后签字确认。

六、投标企业资质要求

1、投标人须提供所投产品生产企业生产许可证、《医疗器械经营许可证》或备案凭证，且具有采购项目经营许可资质的企业。

2、产品配送授权：中标企业签订配送合同时必须提交所中标配送试剂的授权书或配送协议，授权书或配送协议由项目单位备案留存。

七、其他要求

1、 服务期内对检验试剂所用设备免费校准1次/年（含校准用品）。

2、此项目服务采购目录格式与原始数据信息禁止改动。

3、投标报价详见采购目录报价具体要求，本项目各标段合同金额为各标段的最高限价，当合同金额和服务限期任一项到达时，合同终止。