【创新港物联网平台运维服务】采购需求

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

（一）采购标的需实现的功能或者目标

创新港物联网平台作为创新港智慧园区的基础承载，包含园区供配电管理、供冷供热、供水管理、学生公寓预付费用电管理、智能照明、智能巡检、消防水监测、能源态势感知等多个应用子系统，有效提升了业务管理的信息化、智能化。平台自建成以来累计部署物联网接入网关1100多台，各类物联终端48000多个，覆盖园区能源、环境、设备等全要素感知，日处理数据量约192万条。随着业务管理需求的不断变化，接入设备数量仍在持续增加。创新港物联网平台运维服务项目主要是在前期建设基础上，围绕物联网平台基础服务能力提升、管理应用优化等目标，提升物联网平台对北向应用系统的支撑能力，优化数据报表等功能，同时包含1年的日常运维服务。通过引入运维服务商，提高运维保障能力，满足新增物联终端接入与服务需求调整，保障物联网平台的可靠性和稳定性，最大程度提升物联网平台及配套应用系统的使用效能，助力管理服务工作的高效开展。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）规定，本项目采购标的为中小型企业制造、承建或承接的，投标人应提供办法规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。

本项目采购标的对应的《中小企业划型标准规定》所属行业为：软件和信息技术服务业。

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

采购项目中所含的投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件。

三、采购标的概况

（一）采购项目名称：     创新港物联网平台运维服务

（二）最高限价：人民币   50万     元。

（三）服务期限：  1年  。

（四）服务地点：   创新港    。

（五）付款进度安排：  合同签订后支付合同金额的30%，项目验收合格后支付扣除投诉罚款后合同剩余项目款    。

四、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

| 平台及应用功能升级 | 内容及要求 | 功能现状 |
| --- | --- | --- |
| API接口 | 提供对外统一API服务接口，提升物联网平台对北向应用系统的支撑能力，方便与第三方应用系统数据对接。 | 为支持第三方应用对接需求，物联平台提供北向对外的统一数据接口服务，按照各业务应用进行分类，提供用水、用电、照明、用暖等数据接口，便于与平台应用外的三方系统实现数据对接与数据共享。 |
| 系统功能升级 | 新增视频监控系统对接及预警功能，对视频监控系统前端图像数据进行实时识别分析预警，并通过物联网平台对预警结果进行直观展示，实现人员违规作业和异常行为监测告警功能。 | 平台针对视频监控系统，增加与视频监控系统对接功能，支持将视频监控系统的告警系统推送到物联网平台上进行统一管理，并可以实时查看视频信息，以及对视频图像的进行识别分析。 |
|  | 新增物联网关故障感知及告警功能，及时发现设备故障，提高故障处理效率。告警记录信息包括：告警名称、 告警类型、级别、状态、告警时间等。 | 当前平台主要是针对网关下挂终端设备进行实时监控，对网关的监控较薄弱，此次重点针对网关进行的监控能力加强，可以实时监控网关的网络状态、通讯状态等，进行及时的告警信息。 |
|  | 新增物联网平台运行监测功能，支持应用健康实时检测，包括运行状态，运行时长等，出现宕机情况可以快速恢复，保障业务系统的正常运行，提升应用可靠性，保障服务稳定运行。 | 由于物联平台的业务应用众多，目前无有效的监控手段，需要增加对各应用进行实时监控，以保证应用的可靠性、可用性。 |
|  | 升级平台数据纠错功能，针对错误数据进行分析、查询、标记、并纠正。并可根据业务需求进行数据报告导出，满足日常不同业务的报告分析。 | 针对平台异常数据问题，需在过去的数据清洗处理的基础上，加强数据的处理能力，提示数据统计的准确性。 |
|  | 优化数据报表功能，支持多维度的数据统计分析，可按照周期、区域、设备等维度进行合计、差值统计，支持统计报表导出，满足特性化的业务支撑。 | 目前平台数据报表统计数据在自定义查询，月报周报汇总中数据统计相对单调，仅按照区域、设备进行日、月、年等维度进行统计，在此基础上增加区域、设备的自定义周期、自定义终端范围、自定义报表格式等多维度的数据统计功能，以便满足个性化的统计需求。 |
|  | 新增物联终端运维管理功能，建立物联终端健康台账，运维人员可通过平台直观查看终端运行状态，实现物联终端通讯异常、断网、宕机、读取异常等告警功能，提升物联终端运维效率。 | 当前平台主要对终端的设备的运行状态进行基础的管理功能，由于接入终端众多，需增加统一的终端运维管理，不仅可以查看终端的运行状态，同时需要对终端运行过程中的通讯中断、网络异常、甚至停机的情况下，进行及时的告警功能，提升运维效率。 |
|  | 优化平台应用数据线上备份、恢复功能，可按照业务系统进行分类备份，并对备份数据的完整性进行检查。建立备份日志，支持异地备份，提升平台灾备能力，保证系统数据安全。 | 物联平台数据备份目前在日常运维中采用人工定期备份，后续升级为平台数据线上自动备份和恢复，按照业务在固定的服务器进行固定路径的定期自动备份 |
|  | 扩展物联终端接入能力，增加MQTT、CoAP、HTTP等多种协议扩展组件，支持第三方物联网关、终端设备、系统接口接入到物联网平台，进行统一管理。支持新增终端热接入功能，实现终端灵活接入。 | 目前平台需要支持对通用标准的物联终端接入能力。为适应日益增长的终端接入需求，平台在现有的MQTT、COAP的基础上增加UDP、TCP、SIP、Socket等非标物联接入功能，以支持更多种类的终端接入需求。 |
|  | 新增平台服务器资源实时使用率统计监测，对服务器的CPU、内存、磁盘、带宽、开放端口、开放API接口、用户并发等进行实时监控。提供系统访问的上行下行状态展示，实现服务资源的有效利用，并应对日益增长的业务情况，提供服务器扩展的报告分析，以及发生故障时可以快速定位问题节点。 | 当前平台主要针对接入终端的监控，物联平台自身使用的众多服务器无实时有效的监控手段，会对平台的稳定性、可靠性造成服务不可用等因素，目前需要增加针对服务器的管理功能，以保证平台的健康运行。 |

| 运维服务项目 | 运维服务内容及要求 |
| --- | --- |
| 日常运维服务 | 提供本地化运维服务，对物联网平台及各业务系统运行状态进行日常监控，对平台提示的告警信息和应用故障及时进行现场处理，保证系统安全稳定运行。 |
|  | 确保创新港园区不少于1000台物联网关、9000台计量表具、40台感知设备、3800台照明控制设备等所有物联网相关设备在线并运行正常，对平台提示的物联终端告警24小时内进行现场处理。 |
|  | 服务期内对物联网平台监控、巡检发现及业务使用部门反馈的物联网相关设备故障及时处理，对出故障的物联网接入网关等设备，启用备件处理流程，服务期内免费更换备件。 |
|  | 服务期内熟悉园区内物联网关设备、计量表具、智能照明设备的资产信息、安装位置、规格、数量等情况，建立设备台账并及时更新，保证帐实相符。 |
|  | 根据管理要求进行用户操作权限管理，严格控制系统数据的访问权限。 |
| 巡检服务 | 每月定期对服务范围内涉及的物联网关设备进行现场巡检，检查设备运行状态、配置信息、线缆连接状态等，及时发现故障和隐患，并提交巡检记录。 |
| 故障应急处理 | 针对常见问题和故障，制定应急预案和操作规程，加强应急处理能力。 |
|  | 对突发故障提供及时的本地化技术支持服务，业务系统运行故障排除时间不超24小时。 |
| 系统安全运维 | 每月定期对物联网平台服务器进行漏洞扫描及漏洞修复工作，并及时更新操作系统补丁。 |
|  | 每月定期查看物联网平台服务器系统日志，排除服务器安全隐患。 |
|  | 每月定期维护物联网平台服务器及物联网应用平台管理员密码。 |
|  | 配合学校安排的信息安全整改工作等。 |
| 数据处理 | 服务期内如采购方业务有变动，供应商应免费配合对物联网平台数据进行规范化、标准化处理，对物联网平台应用数据进行分析，为物联网平台的功能升级和改进提供决策支撑。 |
|  | 每月定期对物联应用的异常业务数据进行清洗，包含错误数据、可疑数据、无用量数据、偏离数据等。 |
| 数据备份 | 每月定期进行物联网平台各应用系统数据备份，提高系统的可靠性、稳定性及可用性，保证系统数据安全，避免因数据丢失影响正常业务。 |
| 用户培训 | 为用户和业务管理人员提供物联网平台日常操作培训支撑，帮助用户和管理人员熟悉物联网平台的操作和使用。 |
| 其他要求 | 完成物联网平台管理相关的其他工作。 |

- 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

- 服务期限： 1年  。

- 供应商、运维人员负有保密义务，应严格遵守各项保密规定，供应商及所有运维工作人员需同采购方签署遵守安全操作规程及信息保密协议，未经授权，不得擅自拷贝任何文件和信息数据并携带出工作区域，不得以任何理由损害采购方的名义和利益。

- 供应商的运维人员在服务期的人身安全及管理由供应商负责，因违反学校规章制度、安全工作规定等或不服从学校管理造成安全事故，供应商负全责。未经学校同意，供应商不得单方调换运维人员，不得单方变更、解除或终止与运维人员订立的劳动合同。

- 运维人员应严格遵守国家各项法律规定，遵守采购方各项管理制度和规定，注重采购方社会形象；做到维护有标准，工作守纪律，操作有规程，质量有保证。

- 服务响应时间：30分钟内响应，2小时内到达现场。一般故障（指不影响业务系统正常运行的故障）12小时内解决恢复；重大故障（影响业务正常运行的故障）4小时内解决，并保证业务恢复正常运行。问题特殊无法现场修复的，供货方需在24小时内给出合理解决方案。

- 运维团队人员要求：创新港本地驻场运维人员不少于2人，负责物联网平台日常运行维护和物联网关故障处理。

六、采购标的的履约验收方案

为规范物联网平台运维服务，提高物联网平台服务质量，由采购方对服务过程进行日常质量监管及考核，确保运维服务满足应用要求。

1.考核内容

创新港物联网平台运维服务质量监管的考核内容包括现场检查、用户投诉和量化考核。

- 现场检查：现场检查内容为物联网平台日常监控、物联网网关日常维护、日常巡检、系统故障处理及应急事件处理等合同涉及的内容。

- 用户投诉：指经过核实关于项目服务内容的有责投诉事件。

- 承诺完成情况：主要为服务周期内的承诺完成情况和响应及时性。

2.考核办法

1) 现场检查

现场检查采取明查、暗查的检查方式和采用现场观察、询问、查看监控、文件、记录或向服务对象了解情况等检查手段。

考核记录单根据项目运行情况进行具体调整。对于采购方现场检查出的问题：

- 轻微问题当场整改、立即验证；一般问题按要求及时处理。

- 对服务质量检查2次未整改的问题记录在《现场记录单》上，管理员对发现的问题进行复检，确保改进落实。

每张现场记录单扣除支付费用500元。

2) 用户投诉

指经过核实关于项目服务内容的有责投诉事件。包括网信中心主管部门、校领导信箱、信访、网络平台及通过其他渠道受理的严重影响服务质量的有效投诉。

每个有责投诉记录扣除支付费用500元。

3) 承诺完成情况

根据承诺，如无按照承诺及时响应，一次扣除费用500元，配件设备提供每少一件扣除500元、驻场人员每少1人扣除费用1000元。