【实验室安全综合管理平台建设】采购需求

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

（一）采购标的需实现的功能或者目标

本项目拟采购实验室安全综合管理平台1套，旨在提供全面、高效、便捷的实验室安全管理解决方案，通过整合实验室人员、房屋、设备、环境等多方面信息，实现对实验室管理和实验室安全的全方位监管，提高办公效率，保障师生生命财产安全和实验室稳定运行。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）规定，本项目采购标的为中小型企业制造、承建或承接的，投标人应提供办法规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。

本项目采购标的对应的《中小企业划型标准规定》所属行业为：   工业    。

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

采购项目中所含的投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

采购项目中所含的投标产品需满足以下标准或规范：

- 《信息安全等级保护管理办法》(公通字[2007]43号)；

- 《教育移动互联网应用程序备案管理办法》

- 《西安交通大学网络安全管理办法（暂行）》

- 《信息安全技术-信息系统安全等级保护基本要求》(GB/T 22239—2008)；

- 《西安交通大学信息系统浏览器兼容规范》；

- 《西安交通大学信息化项目应用兼容性要求（2021.6 版）》；

- 《西安交通大学信息化项目技术选型要求（2021.6 版）》；

- 《西安交通大学信息化数据管理办法(试行)》。

三、采购标的概况

（一）采购项目名称： 实验室安全综合管理平台建设

（二）采购数量及计量单位：   1套

（三）最高限价：人民币    50万    元。

（四）交付时间：合同签订后    90   天内。

（五）交付地点：         西安交通大学指定地点            。

（六）付款进度安排：中标人支付合同金额的10%作为履约保证金，验收合格后付款，验收合格1年后无任何质量问题无息返还履约保证金。

四、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

本平台软件具备实验室安全责任体系、安全准入、分级分类、安全检查、监测预警、危险源管理、房屋管理、统计分析、智能客服、安全档案管理等功能，贯穿实验室及安全管理业务全流程。本系统所有数据可以按指定时间段进行统计、分析、导出，数据需保存历史过程性数据。系统架构图如下图所示（仅供参考，具体以技术开发合同和详细设计为准）。

平台具体要求如下：

（一）功能要求

- 平台首页

- 聚合并提供实验室相关管理平台入口，根据不同人员权限范围展示相应的平台入口。

- 提供师生服务大厅体验馆预约、大型仪器设备物联共享平台等链接入口。

- 聚合相应平台的消息通知、统计数据，并在首页集中展示。

- 在首页发布并展示实验室安全相关资讯、新闻动态等信息，并能够根据不同权限精准展示。用户界面美观、有现代感，操作流畅、交互体验良好。

- 可根据实际权限进行角色调整。

- 基本信息管理

- 人员管理：能够对接学校数据中心，同步在编教职工、聘用人员和学生等人员的基本信息。

- 设备信息：对接资产系统，获取大型仪设备的名称、型号、金额等基本信息数据，提供显示、检索、信息导入导出等功能。

- 房屋管理：能够整合房屋基础信息和实验室分级分类基本信息，实现“公房房间号”对接，将实验室分级分类信息明确在每一间房间上，并提供显示、检索、信息导入导出等功能。

- 科研基地信息管理：能够导入科研基地信息，并实现信息导入后各二级单位可自主维护科研基地信息中相关字段的功能。

- 安全责任体系管理

- 按照“学校、二级单位、实验室”三级实验室安全责任体系，能够展示各级实验室安全工作责任人与领导机构及相应职责，实现多级架构、分级授权的功能。根据不同用户权限，实现登录后可在首页查看各级责任人及相应职责，查看权限内工作任务清单，并进入相关操作界面等功能，包括但不限于维护实验室安全相关制度文件、责任书、经费支出凭据、培训记录、应急演练记录等。

- 实现对实验室安全管理队伍的管理功能，包括校级专职安全管理人员、安全督查工作组（督查专家与督查员）、“首雁计划”成员、院级（系所）安全管理人员、实验室安全网格员；能够维护、查看、搜索、筛选、统计、导出实验室安全管理队伍人员信息；能够以图形化的形式查看各级人员关系。

- 安全准入管理

- 能够对接科研院“科研管理系统”，实时同步数据，重点对I、II级实验室立项申请中的重点字段内容进行对接，包括合同编号、项目名称、所在学院、负责人、工号、委托单位、起止时间、项目实施过程中是否涉及危险源等字段（仅限校级查看操作）。

- 能够对接研究生管理系统、教务系统，获得研究生开题、中期及本科生毕设风险评估相关信息。

- 分级分类管理

- 实现与危险源智能预警系统分级分类管理模块的对接。能够根据实验室分级分类管理办法、业务需求等实现实验室分级分类查询、实验室新增、变更、撤销和流程审核等管理功能和流程，应根据上级部门最新要求升级相关功能。

- 实现与安全检查管理系统的对接，提供分级分类检查整改审核通过后自动完成实验室定级工作的功能。

- 实现与化学品管理系统的对接，提供实验室所在单位、校区、楼宇、实验室名称、房间号、面积、危险源、可采购化学品种类和数量上限等信息共享功能，实现如分级分类信息中没有勾选“存储易燃易爆化学品“这条危险源，则无法在化学品系统中购买易燃易爆化学品的需求。

- 实现与学校数据中心的对接，提供自动识别人员信息，判断人员离校、培养层次等信息变化，自动变更相应的管理权限并提醒相关管理人员及时维护信息等功能。

- 实现实验室安全网格员聘书的自动生成与下载。

- 实现按照和公房系统对接的信息，下拉勾选分级分类房间号的功能。

- 安全检查管理

- 与危险源智能预警系统安全检查管理模块对接。实现检查名称自定义，隐患填报、审核、下发、整改及整改情况审核等功能，应根据上级部门最新要求升级相关功能。

- 实现对隐患的分级分类管理。隐患上报、审核、下发时能根据隐患分级分类定义和实际情况选择或调整隐患的分级分类。隐患整改审核时按优秀整改案例与待提升整改案例分类标记，并支持案例查看、统计和导出。

- 建设“首雁计划”检查模块，实现实验室安全学生网格员自查管理和专项检查管理功能，实现实验室安全检查闭环管理，包括检查任务下发、填报、审核、整改、反馈等全流程。

- 对接实验室安全隐患我来查模块。

- 监测预警管理

实现危险源智能预警系统预警设置和实验室管理模块的对接。提供AI巡检功能，对人员倒地、穿戴异常等行为和烟雾、火焰等异常环境及时预警。

- 危险源管理

- 化学安全管理

实现与实验室危险化学品管理系统的对接，实时同步统计数据、数据报表。

- 生物安全管理

- 展示生物安全实验室的基本信息管理、人员管理、安全防护设施管理等台账数据。

- 根据政府主管部门要求和学校生物安全管理业务流程，实现线上审批、备案和提醒的功能。

- 辐射安全管理

- 展示放射源同位素及射线装置的基本信息管理，放射工作人员管理（培训、体检、个人剂量计更换），放射源同位素和射线装置的台账、年检、停用、报废和流向跟踪管理，辐射场所环境监测管理等功能。

- 根据政府主管部门要求和学校辐射安全管理业务流程，实现线上审批、备案、提醒和隐患排查的功能。

- 对接国资处“资产系统”，实时同步设备名称，型号、规格、领用单位、入库时间、存放地等设备数据，自动识别辐射设备并提醒办理备案。

- 设备安全管理

- 对接国资处“资产系统”，实时同步设备名称，型号、规格、领用单位、入库时间、存放地等设备数据，能够自动识别设备种类。

- 特种设备：与资产系统对接获取特种设备数据，提醒未办证设备备案。具有基本信息管理、设备维修、维保、检验管理、特种设备安全人员管理、特种设备操作规程管理、过期提醒、年检、停用和报废等功能。根据政府主管部门要求和学校特种设备安全管理业务流程，实现线上审批、备案、提醒和隐患排查的功能。

- 冷热设备：与资产系统对接获取冷热设备信息，同时支持冷热设备录入功能，能够生成冷热设备的台账，实现对设备到达安全使用年限的提醒功能，实现超期使用设备安全状况年检审核流程。

- 自制设备：与资产系统对接自制设备数据，生成自制设备的台账，实现建账前二级单位、实验室负责人、设备领用人对自制设备的安全风险分析、应急预案及标准操作规程上传功能，可进行自检自查并上传记录表，提醒到期设备进行报废等。

- 大型仪器设备安全管理

对接大型仪器设备物联共享平台，实时同步大型仪设备的名称、型号、金额等基本信息数据。能够在本系统上传仪器设备操作规程。

- 房屋管理

- 房屋基本信息管理

a)实现基础信息的展示（列表、房间内部信息展示）、筛选搜索、汇总统计和导出功能，涵盖正式建筑与临时建筑、公共空间，能够按房屋各数据字段（校区、楼号、房间号、房门号、房屋用途、使用面积（平米）、建筑面积（平米）、楼层、使用学部、使用学院、使用系所、分配属性、特殊收费、建筑性质、是否为发展性面积、领用人、使用状态、周转周期、分配日期、启用日期、是否进行二次装修、备注）、日期时间等信息进行列表展示、单个房间的内部信息展示、各字段的信息筛选搜索以及筛选信息的导出功能。

b)实现房屋基础信息的新增和删除功能。按照教学科研房屋新增流程，将学校新划拨房屋信息的单独新增或批量录入；按照教学科研房屋减少流程，将学校下账或不再作为教学科研房屋的信息进行单独删除或批量删除。

c)实现房屋基础信息调整功能。按照房屋基础信息调整工作流程，实现校级管理员能够提请包括房间拆分、合并、调整信息（可调整字段房间号、使用用途、是否为发展性面积、领用人、分配属性、特殊收费、使用状态、周转周期、分配日期、启用日期、是否进行二次装修、备注）的业务流，审核确认后进行调整，能批量处理。调整业务需有记录，可查询、汇总、统计、数据导出。

d)房屋数据核对功能。按需读取学校公房管理系统数据（校区、楼宇、房间号、建筑面积等）进行匹配比对，保留比对结果，可筛选出差异结果，根据房屋基础信息调整工作程序，在房屋基础信息调整功能中进行数据调整。

（2）房屋基础业务管理

a）实现房屋分配功能：按照房屋分配流程，实现房屋分配功能，批量选择，自动生成房屋分配通知书。

b）实现房屋收回功能：按照房屋回收流程，实现线上回收功能，使用单位线上提交腾退房屋申请，能够生成腾退房屋申请表，经现场检查交接审核后进行收回。

（3）公房使用费核算

在质保期内，按照学校教学科研单位房屋管理办法要求，实现数据字段添加，数据填报，审核，导入，导出，公房数据计算核算功能。

（4）具有房屋巡查功能

可以定向推送巡查任务定向推送功能，巡查房屋时能随时调阅房屋情况，用于实时实地核查时填写、拍照上传；具有设置分级权限，实地巡查记录实际情况并上报，校级公房管理员对上报信息进行核实修改，移动端功能同步上线。

- 统计分析

- 能够生成房屋管理四张数据列表：正式建筑房屋总列表、临建房屋总列表、已分配房屋列表、预留房屋列表，包括的基本词条：校区、楼宇名称、房间号、房门号、房屋用途、房屋属性（正常分配、借用、科研临时过渡用房）、建筑面积、使用面积、使用单位、分配日期、启用日期、备注。

- 实现分级分类数据的统计。实现按校区、二级学院、楼宇、类别、等级等进行统计和导出的功能。

- 实现安全检查数据的统计。实现按时间段统计全校各类检查未整改、审批中、已整改数，也可以按类型、校区、二级学院、楼宇、类别、等级和隐患分类等进行统计，对隐患未整改数量较大的有排名（如top5），可实现对以上统计结果导出。

- 移动端

实现所有业务的手机端操作，包括但不限于查询、审核、下载等功能。

- 智能客服

实现和学校智能客服系统的对接。

- 档案管理

能够按组织体系、规章制度、实验室安全先进评比、信息化建设、安全教育培训、安全准入考试、实验室安全体验馆、督查组资料、分级分类资料、经费保障、安全设施配备、队伍建设、危险化学品管理、危险废物安全管理、生物安全管理、辐射安全管理、特种设备安全管理、教学实验室安全工作年度报告等进行档案分类管理。管理人员可按档案分类、时间段、单位、实验室等条件筛选、预览、导出档案，同时系统能按照上述筛选维度自动计算归档率，并进行可视化直观展示。对于尚未在平台中开展的业务，对应档案类别可显示暂无数据。

对房屋分配通知书、退房检查单、各学院公房使用费核算结果清单留存。

- 系统管理

- 权限管理：能够自定义用户权限，权限可具体到功能操作。

- 角色管理：能够自定义系统角色，实现为角色赋多个权限。

- 用户管理：能够实现学校人员数据对接，自定义用户角色，要求按照人员类型、角色、功能等灵活设置访问权限。

- 部门管理：能够对接学校组织架构数据，并具有自定义修改部门名称。

- 楼宇楼层管理:能够自定义系统使用的楼宇楼层数据，为多个系统模块提供统一的楼宇楼层数据。

- 日志管理：能够记录用户登录日志，能够记录用户登录时间、登录IP、登录用户名。

- 系统对接

- 系统须与学校数字化校园统一身份认证平台进行对接，完成与统一身份认证平台的集成，实现校内用户的统一认证、统一权限和单点登录。

- 系统能够生成接口供其他系统调用，具有Restfull API接口，webservice接口、数据库共享视图等方式。

- 系统需与多个学校各类相关系统进行数据对接，以实现数据的共享和协同管理。对接的系统包括但不限于：资产系统、公房系统、科研管理系统、大型仪器设备物联共享平台、化学品管理系统、安全准入考试平台、危险源智能预警系统、统一消息平台、移动交大等，确保实验室安全管理工作的信息化、集成化。

- 根据业务需求，系统需具有实时或定时的数据同步机制，以保持与各系统数据的一致性。

（二）性能要求

- 系统应具有不少于10万人的最大用户数，系统并发访问能力不小于5000人。

- 系统响应时间主页面不超过1秒，其它页面不超过2秒。

- 系统能够连续7×24小时不间断工作。

- 根据系统各部分的业务特点提供可行的技术策略，确保用户在活跃状态下的并发性能。支持集群模式部署，动态支持后期增加的并发要求。

- 数据存储容量：支持至少1年以上的历史数据存储（操作日志等），具有云存储与本地存储动态扩展功能。

（三）技术性要求

- 运行环境要求

- 要求系统校内本地化部署，支持容器化部署，支持国产化（服务器、操作系统等）本地化部署；系统采用分布式架构，处理节点具有水平多点扩展；能够对可用资源进行并发检测，调整和分配等功能；支持Linux、Windows多种平台，支持跨平台部署。

- 系统设计的数据表结构、数据字段、数据字典、范式设计必须符合学校数据标准，提供符合该标准的数据库设计文档，数据库采用MySQL等主流数据库。

- 平台系统应是开放且符合业界主流技术标准的系统平台；系统架构中各层应采用成熟并符合技术标准的服务器、中间件、数据库产品，并保证基础平台的独立性，不依赖于某固定商家产品。

- 采用B/S架构，支持Chrome、Firefox等主流浏览器。

- 适配性要求

- 系统移动端页面须符合HTML5标准，要求支持移动端浏览器，能够接入移动交通大学APP。

- 系统整体界面应简洁明了，操作方式简单；应提供符合中文使用习惯的操作界面。

- 安全性要求

- 系统应对数据和应用的安全性作充分考虑，实时监督关键或敏感数据的访问情况，并提供较完善的数据加密及健全机制或接口以及日志跟踪与分析功能。

- 能够记录和存储操作系统、服务器、系统、操作等各维度的日志信息；能够通过日志进行问题查询、回溯和分析，能够通过日志定位问题。

- 对系统的服务调用提供严格的日志记录，监督系统的运行情况，防止非法入侵系统。系统管理员可以按用户、时间段、日志类型等方面定义筛选条件浏览日志数据。通过分析日志数据，系统管理员可以了解非法登录、非法操作和应用系统中本身存在的缺陷，为系统维护提供可靠的信息。

- 要求系统运行稳定可靠，具备容错能力，一旦发生故障，应具有快速故障检测和恢复，使系统具有极高的可靠性和可管理性。

- 所有接口需遵循统一的数据接口标准（如RESTful API、Web Service等），并对数据传输进行加密，确保数据交换的安全性和稳定性。同时，对不同系统的数据对接进行权限控制，确保敏感数据仅限相关人员访问。须配合学校安全管理要求，完成信息系统安全审查。

- 扩展性要求

- 系统应采用先进的微服务架构、容器化等技术架构和框架，以便在未来能够轻松升级和扩展，提高系统的可维护性和可扩展性。

- 系统应支持新功能的快速开发和部署，不影响现有功能的稳定性和性能。应提供灵活的配置和扩展机制，以便根据业务需求快速调整系统功能和结构。

- 能根据学校要求进行个性化设置和二次开发。

- 备份要求

- 数据备份：支持全量备份与增量备份，每日自动备份关键数据（含日志、权限配置）。  备份数据加密存储，支持本地、云端、异地三副本存储。

- 灾难恢复：系统崩溃后，关键业务恢复时间（RTO）≤30 分钟，数据恢复点（RPO）≤5分钟。提供一键式灾备演练工具，确保恢复流程可靠。

- 版本回滚：支持系统配置与数据的历史版本回溯，防止误操作导致的数据丢失。

（四）其他要求

- 投标人必须提供详尽缜密的实施方案，实施方案的内容包括但不限于项目组织架构与职责、项目管理要求、项目管理规范和手段、项目管理控制、风险管理等。

- 本项目开发系统为学校定制化开发产品，产权属于西安交通大学。同时，学校在使用该产品或产品的任何一部分，投标方需保证学校免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的纠纷。

- 在项目执行阶段，提供项目过程资料，如《项目简报》、《会议纪要》、《阶段交付报告》、《需求确认单》等；在项目验收阶段，提交相关系统开发文档，包括但不限于《需求设计说明书》、《详细设计说明书》、《数据库设计说明书》、《用户操作手册》、《系统测试报告》、应用系统及文档电子版光盘、其他需要存档的资料（如执行代码和源代码、需求说明书、设计说明书、数据字典、使用说明书、配置安装说明、系统维护说明、系统培训资料等）。

- 提供售后服务人员信息、售后服务措施及承诺。

- 如由于业务需要，对系统升级，需配合系统升级项目中标公司完成系统升级工作。

五、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

- 质保期：   ≥ 3  年，质保期内免费维护≥4次/年，免人工服务费。质保期满后，仍需提供专业维护服务，投标人在投标文件中需注明维护服务单项报价。

- 服务响应时间：接到用户电话后20分钟内给予明确答复，2小时内解决问题。若问题特殊无法短期修复的，供货方需在24小时内给出合理解决方案。

- 培训要求：提供培训电子资料及视频；供方免费为用户培训为期至少  1 天的现场操作培训以及应用培训，保证用户掌握有关系统的使用、维护、管理和应用等工作要求。不定期的免费提供相关系统应用方面的技术咨询等。

- 服务要求：在质保期内，对于学校自身业务规则的变化导致的非模块级功能需求变更、性能要求提升导致的部署结构变化等，提供配套的支持服务，响应需求，优化升级现有功能设置。针对本次建设的系统中存在的bug、缺陷，不论在质保期内、外，均应持续免费提供修正与消缺服务。

六、采购标的的履约验收标准

| 现场的检验指标及方法 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能或指标 | 验收或测试方法 |  |
| 项目建设单位验收要求： |  |  |  |
| 1 | 系统功能参数与采购结果、合同约定相符。 | 依据《合同》及其附件（包括但不限于《采购需求》《供应商投标（响应）文件》《投标澄清函》《技术协议》等）约定，现场核查。 |  |
| 2 | 所有功能达到采购结果合同约定要求。 | 依据《合同》及其附件（包括但不限于《采购需求》《供应商投标（响应）文件》《投标澄清函》《技术协议》等）约定，现场测试，供应商应提供《软件测试报告》等。 |  |
| 3 | 提供《培训视频》影像资料 | 现场核查 |  |
| 4 | 验证测试软件的运行稳定性 | 试运行验证测试软件运行稳定达标 |  |
| 5 | 与验收相关的材料由项目建设单位妥善保管存档。 |  |  |
| 学校验收复核要求： |  |  |  |
| 1 | 项目建设单位填写《学校采购服务类项目验收复核申请表》 |  |  |
| 2 | 学校组织验收专家组现场复核供应商与项目建设单位服务验收完成情况 |  |  |
| 验收时是否需要供应商提供样品 |  | 是□ | 否 |
| 验收时是否需供应商提供必要的其他设备 |  | 是□ | 否 |
| 除现场验收外，需提供的其他验收要求 |  |  |  |
| 除现场验收外，是□否需提供第三方检测报告 |  | 对于检测机构的要求：国家正规检测机构，出具的检测报告由验收复核专家认可之后作为验收复核通过的主要依据。 对于检测执行标准的要求：各项检测项目标准以检测机构按照行业相关要求最新适用并执行的标准为准。 |  |