西安交通大学附属中学

物业外包服务招标文件

（双标段制）

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

（一）采购标的需实现的功能或者目标

以“师生满意，服务第一”为宗旨，物业服务以一流质量、一流管理、一流服务为目标，做好校区楼宇的各项服务，为学校广大师生营造良好的办公学习环境，以及为各类教育教学活动提供有力的保障。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）规定，本项目采购标的为中小型企业制造、承建或承接的，投标人应提供办法规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。

本项目采购标的对应的《中小企业划型标准规定》所属行业为：物业管理。

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

采购项目中所含的投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件。

三、采购标的概况

（一）采购项目名称：西安交通大学附属中学物业外包服务

（二）采购数量及计量单位：3年（一招3年，合同1年1签）

（三）最高限价：标段一：物业服务350万元/年；标段二：安保服务180万元/年）

（四）服务期限：自合同签订之日起36个月（三年）。

（五）服务地点：西安交通大学附属中学曲江校区、兴庆校区、雁塔校区

（六）付款进度安排：考核合格后，每三个月支付一次。

（七）本项目采用“一个招标文件、两个独立标段”的组织方式。投标人可选择投报标段一（物业服务）、标段二（安保服务），两个标段可以兼投但不可兼中；两标段服务期限均为三年，合同1年1签,考核合格后续签下一年合同。采购人服务期内每年对中标人进行综合考核，考核不合格或未履行中标承诺的，采购人有权予以清退，并不承担任何责任。

（八）项目概况

1.西安交大附中曲江校区位于西安市雁翔路99号，校区占地面积92000㎡，总建筑面积53580㎡。学校配有教学楼、学生公寓、学生餐厅和标准运动场，各类教学设施先进完善。

2.西安交大附中兴庆校区位于西安市碑林区兴庆南路135号，校区规模占地面积20000㎡，总建筑面积32000㎡，校园分为教学、运动和生活等三个区域。

3.西安交大附中雁塔校区位于西安市雁塔区朱雀大街南段102号，交大医学校区学生区内，校区占地面积6503平方米，建筑面积5600平方米。

（九）服务范围

物业服务范围为区域内的建筑物及周边环境物业服务，包含但不限于客服、保洁、绿化、维修、公寓管理、垃圾外运处理、安保服务等业务。

（十）采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

1.生活饮用水卫生标准（GB5749-2022）

2.公共场所卫生管理规范（GB37487-2019）

3.公共场所卫生指标及限值要求（GB37488-2019）

4.体育场馆公共安全通用要求（GB22185-2008）

5.建设工程施工现场供用电安全规范（GB50194-2014）

6.特种设备使用管理规则（TSG08-2017）

7.公共场所集中空调通风系统卫生规范（WS394-2012）

8.国家卫生城市标准(2014版)

9.全国文明校园创建管理办法

10.病媒生物密度控制水平（GB/T27770、27771、27772、27773-2011）

未尽事项参考国家对应的物业管理办法，校级管理办法作为资料附件附后。

四、最高限价（人民币）

| 标段 | 最高限价 （万元/年） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 标段一：物业服务 | 350 | 含人工、物料、设备运维、消杀、绿化、维修配件（单次≤1000元）等全部费用 |
| 标段二：安保服务 | 180 | 含人员工资福利、保险、制服、安防装备、微型消防站建设及运维、应急物资等 |

五、履约与考核

（一）统一考核主体：西安交通大学附属中学后勤处牵头，联合校办、教务处、德育处、年级组等组成联合考评组；

（二）分标段独立考核：每三个月考核一次，考核依据：附件一：《西安交大附中物业服务考评表》；附件二：《西安交大附中安保服务考评表》评分；采购人在日常管理中有权根据学校日常管理需要对其考核方式和方法进行微调。

（三）评分标准：满分100分。

考核得分在90分及以上，全额支付100%合同期服务费；

考核得分在85分（含85分）—90分（不含90分）之间，扣除1%合同期服务费；

考核得分在80分（含80分）—85分（不含85分）之间，扣除2%合同期服务费；

考核得分在75分（含75分）—80分（不含80分）之间，扣除3%合同期服务费；

考核得分在70分（含70分）—75分（不含75分）之间，扣除4%合同期服务费；

考核得分在65分（含65分）—70分（不含70分）之间，扣除5%合同期服务费；

考核得分在60分（含60分）—65分（不含65分）之间，扣除6%合同期服务费；

得分在60分以下采购人有权终止合同，所有损失由中标方承担。

（四）未经采购人同意，中标方不得更换中标文件中承诺的项目经理。确有特殊情况须提前一个月书面报备人员变更信息，征得采购人同意方可变更。如有违背，采购人将扣除合同款3万元/次，并有权终止合同。

（五）中标方在执行合同过程中，须严格遵守学校的各项规章制度，并全面知悉并严格遵守本招标文件载明的《物业及安保管理服务负面清单》，并作出书面承诺。

（六）中标方应设置岗位打卡（管理人员每日不得少于3次，服务人员不得少于2次），每月考核期间，实际在岗人数与投标文件相比较，每缺少一人，扣减当月该岗位人员全部工资。

六、采购需求（“★”为必须满足项，以供应商提供的书面承诺函为准，采购需求中要求提供证书和证明材料的，须按要求提供。未按要求提供的，视为无效投标）

标段一：物业服务（含综合管理、工程维修、环境保洁、公寓服务等）

采购内容总述：覆盖三校区所有建筑物本体及周边环境的全周期、全要素物业服务，核心目标为营造“师生满意、服务第一”的高品质育人环境。

★（一）服务标准

| 类别 | 强制性要求 |
| --- | --- |
| 客户服务 | 客服岗7:00–23:00在岗+24小时热线；失物招领处+废旧电池回收处；建立完整物业档案台账 |
| 维修响应 | 急修15分钟到场、当日办结；零修不超约定时间；48小时内电话回访；单次材料费≤1000元由物业公司承担 |
| 节能管理 | 每日公共区域节能巡检；教室/会议室离场即关灯；建立楼宇节能台账 |
| 垃圾分类 | 签订《垃圾分类承诺书》；建立月度台账；有害垃圾委托持证企业清运 |
| 消杀等级 | 全面达到《病媒生物密度控制水平》GB/T27770–27773 A级标准；每月至少1次第三方专业消杀（第三方需持病媒生物预防控制服务机构备案登记证作业） |

★（二）一次性工具设备投入

| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物业服务设备及工具 | 绿篱机 | 3 | 台 |
| 2 |  | 草坪修剪机 | 3 | 台 |
| 3 |  | 洗地机 | 3 | 台 |
| 4 |  | 打磨清洗车 | 1 | 辆 |
| 5 |  | 电动三轮车 | 2 | 辆 |
| 6 |  | 吸尘器 | 3 | 台 |
| 7 |  | 管道疏通机 | 3 | 台 |
| 8 |  | 对讲机 | 10 | 部 |

（三）人员与资源配置（最低要求）

根据采购人需求，须设立现场机构，配置物业服务人员。人员配置根据服务需求由投标人拟定方案并在投标文件中明确，总人数不得低于下表所列各类人员总数。本项目运行一年后，中标人在取得采购人书面同意后，方可根据项目实际运行情况进行人员配置优化调整。

★1.服务人员配置表

| 工种 | 人员数量 （人） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 项目经理 | 3 |  |
| 工程部 | 10 | - 包含：高压电工1人，低压电工3人，水工2人，木工2人，绿化工2人 |
| 客服部（含公寓、客服） | 17 | - 包含客服人员、资料管理员、宿舍管理员 |
| 保洁部 | 28 | - 校内保洁员 |
| 文印室/体育器材管理员 | 6 | - 文印员及体育器材管理员 |
| 合计 | 64 |  |

★2.服务人员基本要求

①所有相关人员的配备如需获得相关主管部门认证的，均需持证上岗，且根据不同岗位统一着装。

②所有相关人员要求政治上可靠，身体素质好，提供无犯罪记录证明及健康证，知晓本岗位的服务礼仪，中标人须与所有相关人员签订《保密协议书》。

③重要岗位人员必须经采购人考核、政治审查通过后方可录用。

④中标人必须在合同签订前提供所有工作人员的有效职称证、技工证、上岗证等原件供采购人审核。所有人员必须专职在采购人单位服务，不得兼职。

⑤为提高物业管理水平，所有物业人员还需进行宾馆礼仪培训。除投标人对服务人员的培训外，还需接受采购人对服务人员的集中培训。

⑥采购人将对前期进场主要管理人员、工程技术人员进行考核，如在培训、熟悉环境过程中发现其不能胜任的，采购人可要求更换，直至胜任为止。

3.各岗位人员资格要求

（1）项目经理

①基本素质：责任心、事业心强，吃苦耐劳，爱岗敬业，廉洁自律，具有很强的组织管理能力、协调能力和良好的心理素质。

★ ②文化程度：本科及以上学历。

★ ③相关知识要求：熟悉物业管理服务专业知识及相关的法律法规，具有运行IS09000质量管理体系的经历。

★ ④经验要求：担任过同类项目物业的项目经理或负责人，并具有上述岗位3年及以上的工作经验，并提供相应服务单位的证明材料。

（2）工程部维修人员

①自然条件：男性，年龄≤55岁，身体健康。

②专业资格要求：高压电工1人，低压电工3人，水工2人均应具备相应的操作证书或岗位资格证书（高压操作人员必须具备高压电工资格证书）。

③经验要求：具有同一工种2年以上的工作经验，投标人应提供相应的证明材料。

（3）客服部人员

①基本素质：有责任心、事业心强，吃苦耐劳，廉洁自律。

②自然条件：身体健康。具有2年以上的工作经验。

③文化程度：大专及以上学历。

④相关知识要求：熟悉会务、行政的工作规程、会务礼仪和要求。

（4）保洁部人员

自然条件：年龄≤60岁，身体健康，吃苦耐劳。

（5）文印员及体育器材管理员

①基本素质：有责任心、吃苦耐劳，廉洁自律。

②文化程度：中专及以上学历。

③相关知识要求：懂得设备及器械维护保养知识，有一定的统计能力，并具备一定的与学生、老师的沟通能力。

（四）服务范围

物业服务内容所有相关服务，包含但不限于下列内容:

1.物业客户服务，含日常师生服务、学生公寓业务办理、垃圾外运处理、信息公示、校园文化建设、师生投诉处理、校园维修服务、信息化管理。

2.房屋、供电、照明、给排水、电梯、空调、弱电系统及消防设备设施、道路及周边附属设施等管理、定期检查、运行和维修养护，包含空气源热泵、中央空调等设施设备。

3.楼宇、学生公寓、体育场馆等封闭式建筑内部的秩序维护及安全保障，对管辖范围内的二次装修、改造行为进行管理和规范。

4.所辖区内的所有建筑物本体、建筑物本体以外的区域内外环境（含保洁、垃圾外运、绿化养护及灭“四害”消杀）。

5.按照属地政府及采购人疫情防控管理要求，配合对特殊区域进行管理与服务。

6.应急突发工作。

7.专项服务保障工作（含会务服务保障、教学服务保障、场馆服务、实验室服务以及特殊时段服务等）。

8.食堂内公共区域的水电暖、门窗、空调等设施设备维修及维护（除厨房专用设备外）；零星维修。

9.体育运动场馆的维护保养及基础维修。

10.文印室服务主要包含学校批量速印，学生及老师的日常复印（不包含耗材及设备维修费）。

11.停车场的物业服务（包含停车场管理、保洁、房屋、设备设施等维修服务）。

12.公寓区所有物业服务，包括但不限于公寓管理、环境保洁、工程维修等。

13.校园所有垃圾压缩外运服务，包含其可能发生的一切费用，清理期间应遵从《西安市生活垃圾分类管理条例》，按照政府要求分类运输垃圾至相关部门规定的地点处理。

14.采购人提出的其他工作。

（五）其他要求

1.工具设备质量要求

质量达标：所采购物料必须符合相关质量标准与规格，确保能在使用中稳定发挥效能，满足生产或运营需求，杜绝因质量问题引发安全隐患与生产延误；

2.中标方提供所有雇用的工作人员的工作服装应统一着装，制服不与便服混穿，着装保持干净整洁，戴牌上岗。物业服务人员不同季节的制服不得混穿，值勤时不披衣、敞怀、挽袖、卷裤腿、歪戴帽子、穿拖鞋或赤足。服务人员严格遵守安全操作规程，工作积极主动，语言文明。

3.中标方在执行合同的过程中，须按照国家相关规定操作，如发生安全责任事故，由中标方承担责任。

4.中标方按国家法律法规规定，负责其所雇用的所有工作人员的工资福利及相关保险，采购人对中标方所雇用人员不承担任何法律责任。

标段二：安保服务（含门岗、巡逻、监控、消防、应急管理）

采购内容总述：构建“人防+技防+物防+智防”四位一体校园安全体系，实现三校区全域、全时、全要素动态安防管控。

★（一）服务标准

| 类别 | 强制性要求 |
| --- | --- |
| 人员配置 | 总人数≥38人，其中： 安保主管3名（男性，3年以上管理经验） 消防中控专员6名（须持消防设施操作员（中级）证书） |
| 值守要求 | 消控室双岗24小时在岗；夜间（23:30–7:00）巡逻频次≥1次/2小时；重点部位巡查记录完整可溯 |
| 应急响应 | 突发事件5分钟内一线人员到场、10分钟内负责人到场；每年≥2次消防演练（须留存视频+签到+评估报告） |
| 装备投入 | 中标后30日内完成一次性投入： 微型消防站6个 干粉灭火器（4KG）300具 巡逻电动车1辆、对讲机40部、防汛物资3组 |

★（二）一次性工具设备投入要求

| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安防设备及工具 | 安防防爆装备及工具 | 1 | 批 |  |
| 2 |  | 巡逻电动车 | 1 | 辆 |  |
| 3 |  | 对讲机 | 40 | 部 |  |
| 4 |  | 微型消防站 | 6 | 个 |  |
| 5 |  | 防汛物资设备 | 3 | 组 | 含防汛挡板、沙袋、沙箱等 |
| 6 |  | 分流、引导设施 | 1 | 批 | 铁马、礼宾柱、停车场交通隔离围栏 |
| 7 |  | 灭火器（干粉4KG） | 300 | 具 |  |

★（三）人员配备

根据采购人需求，须设立现场机构，配置安保服务人员。人员配置根据服务需求由投标人拟定方案并在投标文件中明确，总人数不得低于下表所列各类人员总数。本项目运行一年后，中标人在取得采购人书面同意后，方可根据项目实际运行情况进行人员配置优化调整。

服务人员配置表

| 岗位 | 人员数量 | 人员要求 |
| --- | --- | --- |
| 安保主管 | 3 | 1、性别：男性，年龄要求：具有大专及以上学历； 2、具备安保服务运行管理专业经验三年以上，具有较强的安全风险管理能力； 3、思维敏捷，具备较强的突发情况应急指挥与处置能力； 4、具备较强的组织协调、沟通能力及带领团队的能力。 |
| 安保班长 | 4 | 1、性别：男性； 2、思维敏捷、沟通能力强，具备较强的突发情况应急指挥与处置能力； 3、具备较强的团队管理能力与组织协调能力。 |
| 安保员 | 25 | 1、性别：男性； 2、思维敏捷、沟通能力强，具备较强的突发情况应急指挥与处置能力； |
| 消防中控专员 | 6 | 1、思维敏捷、沟通能力强，具备较强的突发情况应急指挥与处置能力； 2、具有中级消防员证书。 |
| 合计 | 38 |  |

（四）服务范围

校门出入口、教学区、生活区、运动区、地下车库、重点实验室周边、消防通道、监控盲区等；

（五）安保服务要求

按照学校安全管理相关制度和办法做好安全管理工作。

1.门岗管理要求

（1）负责对校园出入口的人员、车辆和物品进行管理和登记。对外来人员到访、大型物品出入等做好登记，对楼内公共财产擅自带出的行为予以制止并妥善按相应规定处理。

（2）在采购人要求的时间实行站岗服务，遇出入高峰时段要做好人员的疏导工作。

（3）负责对门禁硬件设备故障进行报修。

（4）严禁未经批准的宣传、推销、经营等各类行为。

（5）负责劝止楼内违反公共安全秩序及不文明的行为并积极采取措施。

（6）发现影响教学工作生活秩序的行为应立即劝阻，劝阻无效的立即报告学校。

（7）加强非正常事件关注度，发现异常立即上报并查明情况，注意异常声响、气味，对可疑人员进行询问和劝离。

（8）遇紧急情况应及时报告学校有关部门，启动应急预案等应对措施并具备应急突发事件处理能力。

（9）按照采购人工程管理暂行办法，做好施工的人员的登记和管理，成品保护工作。做到工完、人走、场清，不留建筑垃圾。未经审批的施工人员及设备不得入场。

（10）采购人安排的其他安保服务工作。

2.巡逻岗管理要求

（1）负责对公寓、教学等公共区域进行24小时巡逻，每3-4小时进行一次全面巡查。对办公楼、教学楼、公寓楼等重点部位及关键设备应增加巡查频次并做好巡检记录。

（2）应根据现场情况合理制定巡逻路线，定期评估路线有效性；运用巡检系统，配合学校智慧化系统按要求上传巡检数据。

（3）对运动场等开放性公共场所，按照学校相关部门要求管理，开放时间应定时巡逻，关闭期间要监控巡查。

（4）中标方巡逻人员对夜间（晚23:30-早7:00）在学校内每隔1-2小时进行巡逻，对于发现形迹可疑的人员，要查验身份；如属校内人员，登记后及时通报采购人；如属校外人员或拒不配合查验身份，第一时间采购人报备处置。如有安全隐患应第一时间向采购人报告。

3.监控岗管理要求

（1）监控人员要有高度的工作责任心，认真履行职责，严格遵守监控室的操作规程和制度，不得翻录外传或对外议论有关监控录像的内容。

（2）在监控过程中，发现可疑情况，要及时、准确地通知巡逻人员前去进行跟踪处理，必要时及时上报主管领导。

（3）要对当班的监控情况认真登记，做好值班记录；在交接班时，认真填写交接班记录，不得涂改、缺页，物品交接要清楚。

（4）加强监控室的管理，无关人员未经许可不准进入监控室；监控记录查询须在学校相关管理部门监督下进行，并做好登记记录。

（5）保持设备清洁卫生，确保设备正常运转；如果设备发生故障应及时上报采购人维修并做好记录。

4.消防管理要求

按照消防法和学校消防安全管理相关制度和办法做好消防管理工作。

（1）建立健全消防管理制度、消防档案，明确消防安全责任人、管理人，组建义务消防队，设置消防专干，统一对标段内消防工作进行管理。

（2）建立微型消防站，配合采购人做好校区消防联动，做好采购人安排的其他消防管理服务工作。

（3）消控室严格执行双岗24小时在岗值守工作，值班人员须持有消防员中级证书。

（4）工作人员应熟练使用消防设备设施、掌握应急预案处理方法；并建立消防设备设施台账，了解掌握消防设备设施使用状态，确保消防系统正常使用，如发现消防系统故障，第一时间向采购人报备。

（5）做好消防器材及标识标牌的日常检查与更新工作，值班期间每2小时记录1次消防控制室内消防设备的运行情况。做好管辖区域内的消防设施设备巡查巡检，并做好巡查记录，发现损坏及泄漏的应及时更换维修。

（6）完善突发火灾应急预案，设立消防疏散示意图，照明设备设施、引路标志完好，紧急疏散通道畅通。安全出口、消防车通道畅通。落实到位，及时报告，协助相关部门及人员采取应对措施。

（7）配合学校定期开展消防培训和演习（每年至少进行两次），提供其所需演习物资，并与学校相关部门签订安全责任书，保证值守人员掌握基本消防技能、熟练掌握防火、灭火知识、消防安全四个能力与消防安全四个知道及消防器材的使用方法，有自防自救能力。

（8）校园内严禁吸烟，做好防烟控烟工作。在醒目位置设置禁烟标识和禁烟监督举报电话，做到规格统一，整齐美观。发现吸烟人员要及时制止并做好相应记录。

（9）开展防火巡查、检查，落实人员密集场所消防安全管理规定中的相关要求；掌握装修改造工程及对动火、动电、动水作业的管理；严格执行西安交通大学附属中学校园道路交通管理办法，禁止电动自行车、电动摩托车、电动滑板车等电动滑行工具入楼，或在楼内、楼外违规充电。

（10）施工现场消防巡检按国家及学校相关标准执行。

（11）管理区域内不得放置易燃易爆品，如应采购人特殊要求需放置易燃易爆品，应设专人专区管理。管理区域内严禁焚烧物品。

5.应急管理要求

（1）应急队伍组建

①明确相应的机构或专（兼）职人员负责应急管理工作；

②组建应急救援队伍，编制成员花名册；

③应急队伍应有完善的管理制度和指挥体系，分工明确；

④建立培训机制。

（2）应急预案编制与演练

①按学校要求识别可能发生的突发事件并制定应急预案，突发事件包括但不限于自然灾害类事件（如地震、暴雨、暴雪等）、事故灾难类事件（如火灾、拥挤踩踏、危险化学品事故、造成重大影响的设施设备突发故障等）。

②配合学校相关部门定期组织突发事件应急处置演练，演练后应进行总结与评价并保存演练记录，对应急预案进行评估和改进。

（3）应急保障

①按学校要求利用体育学校、场地、空地等设立应急避难场所，设置醒目的应急疏散标识，保障各类紧急疏散通道畅；

②根据学校可能发生的安全事故特点和危害，配备必要的应急救援器材、设备和物资，设立台账，并定期检查、维护和保养。

（4）应急宣教与培训

①配合学校相关部门定期对师生进行应急知识培训；

②配合学校进行宣传，设置安全警示标语。

（5）突发事件处置

①发生突发事件时，按应急预案及时采取应急措施，5分钟内相关工作人员到场，10分钟内相关负责人到场，配合学校相关部门进行处理；

②突发事件发生后，应积极采取措施，配合学校相关部门尽速恢复秩序，消除事故带来的不良影响；

③事故处理结束后，对突发事件及处置进行记录和总结评估。

（六）其他要求

1.工具设备质量要求

质量达标：所采购物料必须符合相关质量标准与规格，确保能在使用中稳定发挥效能，满足生产或运营需求，杜绝因质量问题引发安全隐患与生产延误；

2.中标方提供所有雇用的工作人员的工作服装应统一着装，制服不与便服混穿，着装保持干净整洁，戴牌上岗。保安不同季节的保安制服不混穿，值勤时不披衣、敞怀、挽袖、卷裤腿、歪戴帽子、穿拖鞋或赤足。服务人员严格遵守安全操作规程，工作积极主动，语言文明。

3.中标方在执行合同的过程中，须按照国家相关规定操作，如发生安全责任事故，由中标方承担责任。

4.中标方按国家法律法规规定，负责其所雇用的所有工作人员的工资福利及相关保险，采购人对中标方所雇用人员不承担任何法律责任。

七、特定资格要求：

1.投标方须出具书面承诺书，承诺在采购人有常规性或临时性大型活动时，协助学校做好服务保障。

2.投标方须出具书面承诺书,承诺按照其相关人员配备要求，优先协助采购人解决现有劳务人员工作安置问题。

3.标段二投标人须具有公安机关核发的有效的《保安服务许可证》。陕西省外投标人须在投标文件中出具书面承诺，承诺中标后自合同签订之日起30日内，依法办理跨省备案手续（提供承诺函，格式自拟）。拟派保安员须全部持有公安机关核发的有效的《保安员证》（提供承诺函，格式自拟）。

附件一：

西安交大附中物业服务考评表

| 类别 | 项目 | 考核内容 | 考核标准 | 考核分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 规 范 管 理 （30分） | 行为规范 | 1.工作期间，不干与本职工作无关之事。 2.工作不推诿、拖拉。 3.言谈举止文明、大方。 | 根据考核情况，酌情每次扣1-2分，未出现失误不进行扣分。 | 10分 |  |
|  | 服务态度 | 1.爱岗敬业，工作积极主动。 2.服务热情，有责任、有耐心、爱心。 3.及时响应任务，迅速完成，有反馈。 | 根据考核情况，酌情每次扣1-2分，未出现失误不进行扣分。 | 10分 |  |
|  | 遵循管理制度 | 员工资质齐全，按时上下班、不迟到不早退。 | 根据考核情况，酌情每次扣1-2分，未出现失误不进行扣分。 | 10分 |  |
| 物 业 服 务 （70分） | 综合管理服务 | 建立物业管理项目资料台账，完善的档案管理制度（包括设备管理档案、使用部门资料、日常管理档案等），各种基础资料、台帐报表、图册健全，保存完好。 | 根据考核情况，酌情每次扣1-2分，未出现失误不进行扣分。 | 10分 |  |
|  |  | 1.提供多种投诉渠道，如物业办公室、投诉电话、线上投诉等。 2.师生所反映问题需及时响应、处理；事后应对投诉事件及处理结果如实记录。 3.投诉处理进程及结果应及时传达给投诉人及主管部门。 4.对投诉进行回访和调查。 | 根据考核情况，酌情每次扣1-2分，未出现失误不进行扣分。 | 10分 |  |
|  | 维修服务 | 1.定期检查设施设备，防范隐患。及时发现问题、及时整改。 2.设施报修，即报即修。 | 根据考核情况，酌情每次扣1-2分，未出现失误不进行扣分。 | 10分 |  |
|  |  | 遇到大维修问题及时向上级反馈，提供正确方案，不留隐患。 | 根据考核情况，酌情每次扣1-2分，未出现失误不进行扣分。 | 10分 |  |
|  | 环境服务 | 1.操场（前后）路面、各楼宇入口台阶处无明显垃圾，无杂物、泥沙，无积水、无污渍、无乱张贴，设施完好。 2.平台地漏完好无堵塞，无大面积积水，明沟、暗沟排水畅通，无垃圾，无溢流现象。 3.绿化养护到位，巡视及时、有效控制四害。 | 根据考核情况，酌情每次扣1-2分，未出现失误不进行扣分。 | 10分 |  |
|  |  | 1.教学楼楼道、楼梯无瓜果皮壳、纸屑、痰迹等，地面无积水、无污渍。 2.卫生间内玻璃镜面、洗手台面和地面无积水、无明显污渍、无杂物堆放，墙面瓷砖、门窗无灰尘，大、小便池内无污物无异味，卫生间其他设备完好。 3.按时对卫生间进行清洁、消毒、做好记录。 | 根据考核情况，酌情每次扣1-2分，未出现失误不进行扣分。 | 10分 |  |
|  | 垃圾运送 | 1.垃圾中转站垃圾收集桶摆放整齐，桶身干净整洁、垃圾桶周围整洁。 2.垃圾分类收集，无乱到乱洒垃圾现象。 3.每天及时对垃圾进行清运；根据实际情况进行消杀，有效控制蝇、蚊等害虫孳生。 | 根据考核情况，酌情每次扣1-2分，未出现失误不进行扣分。 | 10分 |  |
| 总分 |  | 100分 |  |  |  |

附件二：

西安交大附中安保服务考评表

| 类别 | 项目 | 考核内容 | 考核标准 | 考核分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 规 范 管 理 （30分） | 行为规范 | 1.工作期间，不干与本职工作无关之事。 2.工作不推诿、拖拉。 3.言谈举止文明、大方。 | 根据考核情况，酌情每次扣1-2分，未出现失误不进行扣分。 | 10分 |  |
|  | 服务态度 | 1.爱岗敬业，工作积极主动。 2.服务热情，有责任、有耐心、爱心。 3.及时响应任务，迅速完成，有反馈。 | 根据考核情况，酌情每次扣1-2分，未出现失误不进行扣分。 | 10分 |  |
|  | 遵循管理制度 | 员工资质齐全，按时上下班、不迟到不早退。 | 根据考核情况，酌情每次扣1-2分，未出现失误不进行扣分。 | 10分 |  |
| 安 保 服 务 （70分） | 基础服务 | 安保服务的规范与责任心、服务意识及态度，反应灵敏，着装及形象，应急处理能力等。 | 根据考核情况，酌情每次扣1-2分，未出现失误不进行扣分。 | 20分 |  |
|  |  | 及时做好学生上下学时执勤和放学后的清校工作，检查校内各类安全设施是否存在隐患 | 根据考核情况，酌情每次扣1-2分，未出现失误不进行扣分。 | 10分 |  |
|  | 安全风险管控 | 认真细致盘查外来人员、车辆及携带物品，严禁无关人员、车辆和危险品进入学校，并做好出入登记工作 | 根据考核情况，酌情每次扣1-2分，未出现失误不进行扣分。 | 10分 |  |
|  |  | 认真完成公安机关、学校交办的其它安保工作 | 根据考核情况，酌情每次扣1-2分，未出现失误不进行扣分。 | 10分 |  |
|  | 消防培训、演练 | 定期开展消防培训和演习（每年至少进行两次），保证值守人员掌握基本消防技能 | 根据考核情况，酌情每次扣1-2分，未出现失误不进行扣分。 | 10分 |  |
|  | 监控管理 | 在监控过程中，发现可疑情况，要及时、准确地通知巡逻人员前去进行跟踪处理，必要时及时上报主管领导。对当班的监控情况认真登记，做好值班记录 | 根据考核情况，酌情每次扣1-2分，未出现失误不进行扣分。 | 10分 |  |
| 总分 |  | 100分 |  |  |  |

物业及安保管理服务负面清单

1、因管理失职发生的大宗（大件）物品、器械等丢失，视影响情况予以3000-5000元的当季服务费扣款。

2、校园内不得出现反动、不健康、具有煽动性内容的海报、传单及活动等涉及意识形态情形，因未及时处理或处置不当造成不良影响的，每起视情节予以3000-5000元的当季服务费扣款。

3、因管理不当，所造成的教学事故，根据事件所造成的影响，给予5000-10000元的当季服务费扣款。

4、未经学校管理部门许可停水停电，或因故停水停电未及时通知师生，造成不良影响，给予3000-5000元的当季服务费扣款。

5、未按要求完成校方安排的工作，根据影响情况，给予1万元以内的当季服务费扣款。

6、在工作当中弄虚作假，单项出现一次给予3000-5000元的当季服务费扣款。

7、在管理过程中进行未经允许的经营、收费行为，一经发现，给予3000-5000元当季服务费扣款。

8、在管理过程中，如有违反学校其他相关管理制度的，一经发现，给予3000-5000元当季服务费扣款。

9、若因安保公司巡查、门禁管理不到位导致未经许可的人员在校宣传、推销、经营及施工行为，视情节给予3000-5000元的当季安保费扣款。

10、物业公司需按照学校规定，不得出现擅自挪用公房及公寓他用的情形，一经发现予以3000-5000元的当季物业费扣款。

11、发生火情火灾等消防事件，物业公司负有相关责任的，根据事件严重程度和责任划归，给予5000-10000元的当季物业费扣款。

12、遇到突发事件未按程序第一时间如实上报，给予3000-5000元的当季物业费扣款。

13、因物业公司遇到突发事件，未及时采取相关措施导致不良后果，给予3000-5000元的当季物业费扣款。

14、未按照学校相关管理制度办理学生公寓相关业务的，每出现一次予以3000-5000元的当季物业费扣款。