[bookmark: _Toc38367762]高校周边经营性房屋安全评估采购需求
[bookmark: _Toc219271393][bookmark: _Toc172360661][bookmark: _Toc158978330]一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：
（一）采购标的需实现的功能或者目标
本项目为西安交通大学周边经营性房屋安全评估，对建筑物结构现状进行安全评估，为后期使用、维修、加固等提供依据，要求安全评估符合国家及地方相关规范和标准要求，出具满足作为资产管理、维修维护、隐患整改的科学合法依据的最终报告。
（二）政府采购政策落实要求
1. 中小企业扶持政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，本项目采购标的为中小型企业制造、承建或承接的，投标人应提供办法规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。
[bookmark: OLE_LINK23]本项目采购标的对应的《中小企业划型标准规定》所属行业为：  其他未列明行业   。
2. 进口产品政策：本采购项目 □允许 ☑不允许 进口产品参加。（未进行勾选的，视为只接受本国产品参加）
二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：
1.采购项目中所含的投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。
本项目采购标的需执行的相关标准，包括但不限于：
(1)《建筑结构检测技术标准》GB/T 50344-2019；
(2)《混凝土结构现场检测技术标准》GB/T 50784-2013；
(3)《砌体工程现场检测技术标准》GB/T 50315-2011；
(4)《钢结构现场检测技术标准》 GB/T 50621-2010；
(5)《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010（2016版）
(6)《建筑地基基础设计规范》GB 50007-2011；
(7)《建筑地基处理技术规范》JGJ 79-2012；
(8)《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010（2015年版）
(9)《砌体结构设计规范》GB 50003-2011；
(10)《钢结构设计标准》GB 50017-2017。
2.采购项目的特殊资格要求：
供应商应具备陕西省住房城乡建设主管部门颁发的建设工程质量检测机构资质证书(资质类别为综合资质)、检验检测机构资质认定证书（CMA）、且证书均在有效期内。
三、采购标的概况
（一）采购项目名称： 高校周边经营性房屋安全评估               
（二）采购数量及计量单位：  1项                               
（三）最高限价：人民币350000.00   元（大写：  叁拾伍万元整   ）
（四）交付时间：合同签订后 30  天内
（五）交付地点： 兴庆校区、雁塔校区                              
（六）付款进度安排：☑ 按采购文件要求。
					□其他要求：                                   。
4、 采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：
（1） 服务内容：房屋安全评估，包括但不限于现场勘察及调查、混凝土结构检测、砌体结构检测、钢结构检测、地基基础检测、安全性鉴定，结构验算，处理意见及结论等，满足国家及地方相关规范和标准要求，最终出具建筑安全评估报告。
[bookmark: _GoBack]（二）服务范围：兴庆、雁塔校区，包括但不限于商铺、超市等10栋建筑物，其中建筑面积500m2以下的4栋，建筑面积500~3000m2的2栋，建筑面积大于3000m2的3栋，总建筑面积约17170m2。
（三）服务期限：合同签订后30日历天内完成全部现场检测、评估并出具建筑安全评估报告。
（四）质量标准：符合国家及地方相关规范和标准要求，最终报告需满足甲方作为资产管理、维修维护、隐患整改的科学合法依据。
五、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求
（一）服务期： 不少于  3  年，服务期内免人工服务费。服务期满后，仍需提供专业咨询服务，投标人在投标文件中需注明服务单项报价。
（二）服务响应时间：接到咨询电话后2小时内给予明确答复，如有需要4小时内到达现场。人员到现场后若问题特殊无法现场回复的，中标人需在24小时内给出合理解决方案。
六、采购标的的履约验收标准
	[bookmark: OLE_LINK3]一、货物类项目验收要求

	序号
	功能或指标
	验收或测试方法

	项目建设单位验收要求：

	1
	货物外包装与外观无损伤
	现场核查

	2
	货物配置、包括备品备件、耗品耗材等提供齐全，货物实物品牌、规格、型号、配置数量与采购结果、合同约定相符。
	依据《合同》及其附件（包括但不限于《采购需求》《供应商投标（响应）文件》《投标澄清函》《技术协议》等）约定，现场核查。

	3
	所有功能和指标参数（包括边界极限值）达到采购结果合同约定要求。
	依据《合同》及其附件（包括但不限于《采购需求》《供应商投标（响应）文件》《投标澄清函》《技术协议》等）约定，通过现场核查、现场测试、供应商应提供《供应商货物类项目完工报告》《产品出厂检测报告》《产品合格证书》《第三方检测报告》（如有）等一种或多种方式进行验收。

	4
	培训等合同服务要求完成情况。
	现场核查。供应商须根据合同约定提供《培训视频》影像资料等。

	5
	验证测试设备的运行稳定性
	试运行验证测试设备运行稳定达标

	6
	提示：
1.经费负责人应当按照采购合同及其附件规定的每一项技术、服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验收。
2.《供应商货物类项目完工报告》《项目建设单位货物类项目完工自验收报告》《第三方检测报告》（如有）等与验收相关的材料由经费负责人妥善保管存档。
[bookmark: OLE_LINK4]3.《技术协议》作为合同有效组成部分，由经费负责人和供应商应在招标完成后第一时间根据采购招标结果（即《采购需求》、《供应商投标（响应）文件》和《投标澄清函》等文件）签订，其内容应与采购招标结果保持一致。《技术协议》中一般包含配置、数量、价格、功能指标参数、服务承诺等内容。 

	学校验收复核要求：经费负责人自验收通过后，将《学校采购货物类项目验收复核申请表》《学校采购项目验收报告》《供应商履约情况评价表》《供应商货物类项目完工报告》《项目建设单位货物类项目完工自验收报告》等相关资料，递交学校国资处，由国资处组织专家现场验收复核。

	验收时是否需要供应商提供样品
	□是 □否

	验收时是否需供应商提供必要的其他设备
	□是 □否

	二、服务类项目验收要求

	[bookmark: OLE_LINK35]项目建设单位验收要求：根据项目特点对服务期内的服务履约实施情况进行考核，结合考核情况和服务效果进行验收。验收报告须经国资处备案。

	学校验收备案要求：项目单位提供《学校采购服务类项目验收报告》《服务类供应商履约情况评价表》。国资处可根据项目情况采用抽查等方式进行复核。

	三、除现场验收外，需提供的其他验收要求

	验收时是否需提供第三方检测报告
	
□是 ☑否

如需提供第三方检测报告，需满足下列要求：
对于检测机构的要求：国家正规检测机构，出具的检测报告由验收复核专家认可之后作为验收复核通过的主要依据。
对于检测执行标准的要求：各项检测项目标准以检测机构按照行业相关要求最新适用并执行的标准为准。
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