【建筑物防雷检测服务】采购需求

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

（一）采购标的需实现的功能或者目标

学校四个校区524栋建筑物2025年雷电防护检测服务。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）规定，本项目采购标的为中小型企业制造、承建或承接的，投标人应提供办法规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。

本项目采购标的对应的《中小企业划型标准规定》所属行业为：

其他未列明行业。

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

建筑物防雷设计规范（GB 50057-2010）

建筑物防雷装置检测技术规范（GB/T 21431-2015）

雷电防护装置检测资质管理办法（中国气象局第38号令）

三、采购标的概况

（一）采购项目名称：建筑物防雷检测服务

（二）最高限价：人民币130,000.00元（含税价）；

上述限价包含检测费、报告出具费及一次复检费用，涉及的524幢建筑物统一进行招标（建筑物详细情况见建筑物清单）。

（三）交付时间：合同签订后 25 天内出具检测报告。

（四）交付地点：西安市碑林区咸宁西路28号西安交通大学教学主楼E1705办公室。

（五）付款进度安排：中标人检测服务提供完毕并交付防雷检测报告后，开具发票，由采购人一次性支付。

四、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

（一）检测服务

严格按照国家现行相关防雷电规范的规定，对建筑物清单中所列524幢建筑物防雷电设施所有点位进行检测。

（二）出具报告

1.需于合同签订后 25 天内出具检测报告。

2.在检测报告中有详细的检测指标反映，标明位置（现场照片），对检测中发现的不合格项目提出整改建议或意见，对部分无防雷设施的建筑物在检测报告中予以标明，并从建筑物安全的角度给出相关处理建议。

3.协助学校保证应检尽检,在实际检验过程中补充完善被检测建筑物清单，建立完整台账。

（三）复检服务

后续按照采购人的需求，完成一次复检，并出具复检结果。

（四）投标人资质

检测公司应为全国防雷减灾综合管理服务平台网（https://www.qgfljg.cn/）防雷装置检测机构专栏公示具备防雷检测甲级资质的公司。

五、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

1.投标人要在响应文件中明确防雷检测及出具检测报告的日期。

2.必须有详细的售后服务承诺。

3.交付期最终以合同签定的时间为准，中标人每推迟一天（除不可抗力因素外），按合同价的0.3％罚款。

1

